주간 전력수요 실적 및 전망

′19.5.24(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	5/17(금)	5/18(토)	5/19(일)	5/20(월)	5/21(화)	5/22(수)	5/23(목)	5/24(금)
실 적	6,982	5,810	5,755	6,511	6,570	6,697	6,867	7,004 (예상)
예 측	6,700	5,980	5,660	6,820	6,750	6,750	6,800	6,850
오 차	282	-170	95	-309	-180	-53	67	154

5/25(토)	5/26(일)	5/27(월)	5/28(화)	5/29(수)	5/30(목)	5/31(금)	6/1(토)	6/2(일)
6,000	5,850	6,900	6,850	6,850	6,950	7,000	6,000	5,850

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	5/25(토)		5/26(일)		5/27(월)		5/28(화)		5/29(수)		5/30(목)		5/31(금)		6/1(토)		6/2(일)
예측 최대부하	6,000		5,850		6,900		6,850		6,850		6,950		7,000		6,000		5,850
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	31	19	31	19	22	17	23	14	26	15	27	16	28	16	27	16	28	16
인천	25	18	27	18	19	16	21	14	23	15	23	16	24	16	23	16	24	16
수원	31	15	31	16	22	16	23	13	26	14	27	14	28	15	27	15	28	15
원주	33	16	31	17	23	18	25	14	27	15	27	14	28	14	27	15	28	16
대전	29	16	30	17	24	17	25	15	27	14	28	15	28	16	27	16	28	16
대구	34	19	29	19	24	19	25	16	28	16	29	16	29	16	29	16	30	17
광주	32	16	30	18	22	18	24	14	26	15	27	15	29	16	28	15	28	16
부산	28	20	25	20	23	19	24	17	24	17	24	18	25	18	25	18	25	18
전국가중	30.3	18.5	29.2	18.8	22.4	17.6	23.5	14.8	25.7	15.4	26.3	16.2	27.3	16.3	26.6	16.3	27.3	16.5
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준