주간 전력수요 실적 및 전망

′19.5.31(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	5/24(금)	5/25(토)	5/26(일)	5/27(월)	5/28(화)	5/29(수)	5/30(목)	5/31(금)
실 적	7,147	5,895	5,761	6,996	6,617	6,761	6,930	6,590 (예상)
예 측	6,850	6,000	5,850	6,900	6,850	6,850	6,950	7,000
오 차	297	-105	-89	96	-233	-89	-20	-410

6/1(토)	6/2(일)	6/3(월)	6/4(화)	6/5(수)	6/6(목)	6/7(금)	6/8(토)	6/9(일)
5,840	5,770	7,100	7,150	7,200	6,550	7,050	6,100	5,850

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	6/1(토)		6/2(일)		6/3(월)		6/4(화)		6/5(수)		6/6(목)		6/7(금)		6/8(토)		6/9(일)
예측 최대부하	5,840		5,770		7,100		7,150		7,200		6,550		7,050		6,100		5,850
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	25	14	29	16	29	17	30	18	29	18	28	19	27	19	28	18	28	18
인천	22	14	25	16	25	17	26	17	26	18	25	18	24	18	24	18	24	18
수원	26	13	29	14	29	16	30	17	29	17	28	18	27	18	28	17	28	17
원주	26	12	29	14	29	15	30	17	29	17	27	18	27	18	27	17	27	17
대전	25	13	29	14	30	16	31	17	30	17	28	17	29	18	29	18	29	18
대구	27	14	31	16	33	16	33	17	33	19	29	19	30	19	31	18	30	18
광주	26	15	28	16	30	17	31	18	30	18	27	19	28	18	29	18	29	18
부산	23	16	24	18	25	18	26	19	25	19	24	19	25	19	25	19	25	19
전국가중	24.7	14.3	27.8	16.2	28.4	17.0	29.3	17.9	28.4	18.2	26.9	18.7	26.8	18.7	27.5	18.1	27.4	18.1
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준