주간 전력수요 실적 및 전망

′19.6.7(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	5/31(금)	6/1(토)	6/2(일)	6/3(월)	6/4(화)	6/5(수)	6/6(목)	6/7(금)
실 적	6,499	5,860	5,676	6,965	7,070	7,111	6,600	6,596
예 측	7,000	5,840	5,770	7,100	7,150	7,200	6,550	7,050
오 차	-501	20	-94	-135	-80	-89	50	-454

6/8(토)	6/9(일)	6/10(월)	6/11(화)	6/12(수)	6/13(목)	6/14(금)	6/15(토)	6/16(일)
5,750	5,820	7,000	7,050	7,100	7,100	7,150	6,050	5,850

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	6/8(토)		6/9(일)		6/10(월)		6/11(화)		6/12(수)		6/13(목)		6/14(금)		6/15(토)		6/16(일)
예측 최대부하	5,750		5,820		7,000		7,050		7,100		7,100		7,150		6,050		5,850
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	27	17	27	18	27	17	28	17	28	18	30	18	29	19	29	20	29	20
인천	24	17	24	18	25	17	25	17	25	18	26	18	26	19	26	19	26	19
수원	28	16	27	17	27	16	28	16	28	17	29	17	29	18	29	18	29	18
원주	28	16	27	17	27	17	28	16	28	16	29	17	29	18	28	18	29	18
대전	28	16	28	18	26	17	29	17	29	17	30	18	29	18	29	19	30	19
대구	28	17	28	17	25	16	26	17	29	17	31	18	29	18	27	18	29	18
광주	27	17	28	18	27	17	28	18	29	18	30	18	29	18	29	19	29	19
부산	24	18	24	17	24	18	24	18	26	18	27	19	26	19	26	19	26	19
전국가중	22.4	17.0	26.4	17.1	26.4	17.6	26.0	17.1	26.9	17.2	27.6	17.7	29.1	18.1	28.2	18.7	28.0	19.3
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준