주간 전력수요 실적 및 전망

′19.6.21(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	6/14(금)	6/15(토)	6/16(일)	6/17(월)	6/18(화)	6/19(수)	6/20(목)	6/21(금)
실 적	7,026	5,830	5,759	6,940	7,046	7,108	7,242	7,170 (예상)
예 측	7,080	5,870	5,780	7,000	7,150	7,150	7,100	7,150
오 차	-54	-40	-21	-60	-104	-42	142	20

6/22(토)	6/23(일)	6/24(월)	6/25(화)	6/26(수)	6/27(목)	6/28(금)	6/29(토)	6/30(일)
5,960	5,830	7,150	7,250	7,150	7,250	7,250	6,050	5,950

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	6/22(토)		6/23(일)		6/24(월)		6/25(화)		6/26(수)		6/27(목)		6/28(금)		6/29(토)		6/30(일)
예측 최대부하	5,960		5,830		7,150		7,250		7,150		7,250		7,250		6,050		5,950
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	29	18	29	18	29	19	29	20	30	20	29	21	28	21	28	21	28	21
인천	28	18	26	18	26	19	27	19	27	20	27	21	27	21	26	21	26	21
수원	30	18	29	18	29	18	29	19	30	19	29	20	29	20	28	20	28	20
원주	28	17	27	16	28	18	29	19	29	19	28	20	28	21	28	20	28	21
대전	28	19	29	18	29	18	30	19	29	20	29	21	29	21	28	21	28	21
대구	27	18	27	17	29	17	30	18	29	19	29	20	30	20	31	21	28	21
광주	27	19	27	18	28	18	29	19	28	20	28	21	29	21	28	21	28	21
부산	24	19	25	18	25	18	26	20	26	20	26	21	26	21	26	21	26	21
전국가중	27.5	18.3	27.6	17.9	27.9	18.4	28.4	19.6	28.6	19.8	28.1	20.8	27.8	20.9	27.7	20.9	27.4	21.0
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준