주간 전력수요 실적 및 전망

′19.6.28(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	6/21(금)	6/22(토)	6/23(일)	6/24(월)	6/25(화)	6/26(수)	6/27(목)	6/28(목)
실 적	7,152	5,961	5,850	7,258	7,424	7,269	7,549	7,396 (예상)
예 측	7,150	5,960	5,830	7,150	7,250	7,150	7,250	7,250
오 차	2	1	20	108	174	119	299	146

6/29(토)	6/30(일)	7/1(월)	7/2(화)	7/3(수)	7/4(목)	7/5(금)	7/6(토)	7/7(일)
6,240	5,950	7,480	7,400	7,500	7,550	7,500	6,350	6,100

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	6/29(토)		6/30(일)		7/1(월)		7/2(화)		7/3(수)		7/4(목)		7/5(금)		7/6(토)		7/7(일)
예측 최대부하	6,240		5,950		7,480		7,400		7,500		7,550		7,500		6,350		6,100
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	27	20	29	21	28	21	30	20	31	20	31	21	31	21	30	21	30	22
인천	26	20	26	21	26	21	27	20	27	20	27	21	27	21	27	21	27	22
수원	26	20	29	21	28	20	30	19	30	19	30	20	30	20	30	20	29	20
원주	25	20	29	21	27	21	29	19	30	20	30	20	30	20	29	21	28	21
대전	25	21	28	22	29	21	31	20	31	20	31	21	31	21	30	22	29	21
대구	26	21	30	22	30	22	30	21	31	21	30	20	30	21	28	21	27	22
광주	25	21	29	22	28	21	30	21	31	21	31	21	31	22	28	22	28	21
부산	24	21	26	22	26	21	27	20	27	21	27	21	26	21	26	21	26	21
전국가중	25.8	20.4	28.2	21.4	27.6	21.0	29.2	20.1	29.8	20.3	29.7	20.8	29.5	21.0	28.6	21.1	28.4	21.5
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준