주간 전력수요 실적 및 전망

′19.7.4(목) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	6/27(목)	6/28(금)	6/29(토)	6/30(일)	7/1(월)	7/2(화)	7/3(수)	7/4(목)
실 적	7,549	7,433	6,186	6,066	7,388	7,391	7,405	7,484 (예상)
예 측	7,250	7,250	6,240	5,950	7,480	7,400	7,500	7,550
오 차	299	183	-54	116	-92	-9	-95	-66

7/5(금)	7/6(토)	7/7(일)	7/8(월)	7/9(화)	7/10(수)	7/11(목)	7/12(금)	7/13(토)
7,500	6,450	6,300	7,780	7,800	7,850	7,650	7,600	6,300

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	7/5(금)		7/6(토)		7/7(일)		7/8(월)		7/9(화)		7/10(수)		7/11(목)		7/12(금)		7/13(토)
예측 최대부하	7,780		6,450		6,300		7,780		7,800		7,850		7,650		7,600		6,300
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	33	21	34	23	33	22	32	22	31	21	29	22	28	22	29	22	29	22
인천	30	22	32	22	32	22	29	22	29	22	28	21	27	21	27	21	27	21
수원	33	20	33	21	34	21	32	21	30	21	28	21	28	21	29	21	29	21
원주	33	19	33	21	33	20	32	21	30	21	30	21	28	21	29	21	30	21
대전	33	20	32	21	32	21	31	21	30	22	30	22	28	22	29	22	29	22
대구	33	21	30	20	29	21	29	20	28	21	27	22	28	22	29	22	29	23
광주	32	21	32	21	31	21	30	22	30	22	27	22	28	22	28	22	29	22
부산	28	22	27	21	27	21	27	20	27	20	26	21	26	22	27	22	27	22
전국가중	31.7	21.1	31.7	21.8	31.1	21.5	30.3	21.3	29.6	21.0	28.0	21.6	27.5	21.9	28.4	21.9	28.5	22.0
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준