주간 전력수요 실적 및 전망

′19.7.12(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	7/5(금)	7/6(토)	7/7(일)	7/8(월)	7/9(화)	7/10(수)	7/11(목)	7/12(금)
실 적	7,709	6,466	6,123	7,469	7,490	7,361	7,377	7,400 (예상)
예 측	7,500	6,450	6,300	7,780	7,800	7,850	7,650	7,600
오 차	209	16	-177	-311	-310	-489	-273	-200

7/13(토)	7/14(일)	7/15(월)	7/16(화)	7/17(수)	7/18(목)	7/19(금)	7/20(토)	7/21(일)
6,150	6,140	7,570	7,650	7,700	7,750	7,750	6,500	6,450

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	7/13(토)		7/14(일)		7/15(월)		7/16(화)		7/17(수)		7/18(목)		7/19(금)		7/20(토)		7/21(일)
예측 최대부하	6,150		6,140		7,570		7,650		7,700		7,750		7,750		6,500		6,450
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	29	22	30	22	30	22	31	22	31	22	32	23	31	23	30	23	30	23
인천	27	22	27	22	27	22	30	22	30	22	30	22	29	23	29	23	29	23
수원	29	21	30	21	30	21	31	21	31	21	31	22	31	22	30	23	30	23
원주	29	21	30	21	26	20	30	22	32	22	32	22	30	23	30	23	29	23
대전	29	21	30	22	31	22	31	22	29	22	28	22	31	22	30	23	31	24
대구	29	21	30	21	31	21	31	22	28	22	28	22	31	22	32	23	31	23
광주	28	21	29	21	31	20	31	22	28	22	28	22	30	22	30	23	30	23
부산	26	22	27	21	27	21	27	21	27	22	26	23	27	23	28	24	28	23
전국가중	28.2	21.7	29.1	21.6	29.3	21.5	30.0	21.7	29.5	22.0	29.7	22.7	29.9	22.7	29.7	23.2	29.6	23.1
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준