주간 전력수요 실적 및 전망

′19.7.19(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	7/12(금)	7/13(토)	7/14(일)	7/15(월)	7/16(화)	7/17(수)	7/18(목)	7/19(금)
실 적	7,396	6,219	6,238	7,540	7,713	7,795	7,864	8,104 (예상)
예 측	7,600	6,150	6,140	7,570	7,650	7,700	7,750	7,750
오 차	-204	69	98	-30	63	95	114	354

7/20(토)	7/21(일)	7/22(월)	7/23(화)	7/24(수)	7/25(목)	7/26(금)	7/27(토)	7/28(일)
6,900	6,400	8,050	8,050	8,150	8,100	8,100	6,900	6,500

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	7/20(토)		7/21(일)		7/22(월)		7/23(화)		7/24(수)		7/25(목)		7/26(금)		7/27(토)		7/28(일)
예측 최대부하	6,900		6,400		8,050		8,050		8,150		8,100		8,100		6,900		6,500
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	30	24	29	24	31	24	30	23	29	24	30	24	30	24	30	24	31	24
인천	30	24	27	23	28	24	28	23	27	24	28	24	28	23	28	23	29	24
수원	29	24	29	24	31	24	30	23	29	23	30	23	30	23	30	23	31	24
원주	28	22	28	24	29	25	30	24	29	25	30	24	30	24	30	24	31	23
대전	29	24	29	24	31	24	30	24	28	24	31	25	30	24	31	24	31	24
대구	27	24	32	24	33	24	33	24	30	24	32	24	34	24	34	25	33	25
광주	26	24	31	24	30	23	31	23	29	23	31	24	29	24	31	24	32	24
부산	27	24	28	24	29	24	29	24	29	24	30	23	30	23	30	24	30	24
전국가중	28.7	23.9	29.0	23.9	30.4	24.0	30.0	23.4	28.9	23.9	30.2	23.8	30.2	23.7	30.4	24.0	30.9	24.1
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준