주간 전력수요 실적 및 전망

′19.7.26(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	7/19(금)	7/20(토)	7/21(일)	7/22(월)	7/23(화)	7/24(수)	7/25(목)	7/26(금)
실 적	8,105	6,810	6,483	8,234	8,440	8,293	8,251	8,120 (예상)
예 측	7,750	6,900	6,400	8,050	8,050	8,150	8,100	8,100
오 차	355	-90	83	184	390	143	151	20

7/20(토)	7/21(일)	7/22(월)	7/23(화)	7/24(수)	7/25(목)	7/26(금)	7/27(토)	7/28(일)
6,900	6,400	8,050	8,050	8,150	8,100	8,100	6,900	6,500

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	7/27(토)		7/28(일)		7/29(월)		7/30(화)		7/31(수)		8/1(목)		8/2(금)		8/3(토)		8/4(일)
예측 최대부하	6,800		6,550		7,650		7,650		7,600		7,550		7,480		6,950		6,750
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	28	24	28	25	31	25	31	25	32	25	32	25	32	25	32	25	33	25
인천	28	24	28	24	29	25	30	25	31	24	31	25	31	25	31	25	31	25
수원	29	24	29	24	31	24	31	24	32	24	32	24	32	24	33	24	33	24
원주	30	24	29	25	32	24	32	24	31	24	31	24	31	23	32	23	32	23
대전	30	26	30	26	32	25	33	25	32	25	32	25	32	25	32	25	32	25
대구	33	25	33	25	34	25	35	25	35	25	35	25	36	24	36	25	36	25
광주	31	25	31	25	33	25	34	24	34	25	34	25	34	25	35	25	35	25
부산	30	25	30	25	30	25	30	25	30	25	31	25	31	25	31	25	31	25
전국가중	29.3	24.5	29.3	25.0	31.1	24.9	31.4	24.9	31.9	24.9	32.1	24.9	32.2	24.8	32.3	24.9	32.7	24.9
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준