주간 전력수요 실적 및 전망

′19.8.9(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	8/2(금)	8/3(토)	8/4(일)	8/5(월)	8/6(화)	8/7(수)	8/8(목)	8/9(금)
실 적	7,855	7,049	7,085	8,365	8,306	8,176	8,476	8,530 (예상)
예 측	7,480	7,250	7,250	8,690	8,750	8,900	8,700	8,650
오 차	375	-201	-165	-325	-444	-724	-224	-120

8/10(토)	8/11(일)	8/12(월)	8/13(화)	8/14(수)	8/15(목)	8/16(금)	8/17(토)	8/18(일)
7,350	7,240	8,750	8,750	8,750	7,300	8,350	7,050	6,800

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	8/10(토)		8/11(일)		8/12(월)		8/13(화)		8/14(수)		8/15(목)		8/16(금)		8/17(토)		8/18(일)
예측 최대부하	7,350		7,240		8,750		8,750		8,750		7,300		8,350		7,050		6,800
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	37	26	35	26	32	26	33	25	33	25	32	25	32	24	31	23	32	23
인천	35	26	35	26	31	26	32	25	32	24	31	24	30	24	29	23	30	23
수원	37	25	35	26	32	25	33	25	33	25	32	24	31	23	31	23	31	22
원주	36	24	33	24	32	24	33	24	33	23	32	23	32	23	31	23	31	23
대전	36	26	33	26	31	25	33	24	33	24	32	23	31	23	31	23	31	23
대구	35	25	33	25	33	24	33	24	32	24	32	24	32	24	32	24	31	23
광주	34	25	33	25	32	25	33	24	33	23	32	23	31	24	31	24	31	23
부산	32	26	31	26	32	26	32	26	32	25	31	24	30	24	30	24	30	24
전국가중	35.3	25.7	33.6	25.8	32.0	25.6	32.7	25.0	32.6	24.6	31.7	24.3	31.3	23.9	30.8	23.4	31.2	23.2
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준