주간 전력수요 실적 및 전망

′19.8.16(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	8/9(금)	8/10(토)	8/11(일)	8/12(월)	8/13(화)	8/14(수)	8/15(목)	8/16(금)
실 적	8,563	7,521	7,330	8,712	9,039	9,034	7,569	8,058 (예상)
예 측	8,650	7,350	7,240	8,750	8,750	8,750	7,300	8,350
오 차	-87	171	90	-38	289	284	269	-292

8/17(토)	8/18(일)	8/19(월)	8/20(화)	8/21(수)	8/22(목)	8/23(금)	8/24(토)	8/25(일)
6,800	6,650	8,400	8,450	8,550	8,550	8,600	6,850	6,650

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	8/17(토)		8/18(일)		8/19(월)		8/20(화)		8/21(수)		8/22(목)		8/23(금)		8/24(토)		8/25(일)
예측 최대부하	6,800		6,650		8,400		8,500		8,550		8,650		8,650		6,850		6,650
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	30	23	30	22	32	22	33	23	32	23	31	24	32	24	32	23	31	22
인천	28	24	28	23	30	23	31	23	30	23	28	24	29	24	29	23	28	22
수원	30	23	30	22	32	22	33	23	32	23	31	24	32	24	32	23	31	22
원주	30	23	29	22	33	23	33	23	33	23	31	24	32	24	32	23	31	22
대전	30	24	30	22	33	23	32	23	32	23	31	23	31	24	30	24	30	23
대구	34	23	32	23	32	23	32	23	32	23	32	24	32	24	31	24	31	24
광주	32	24	31	22	33	23	32	23	32	23	31	23	31	23	31	23	31	23
부산	30	24	31	25	30	24	30	24	30	24	29	24	29	24	29	24	29	24
전국가중	30.4	23.4	30.3	22.8	31.6	22.7	32.0	23.2	31.5	23.2	30.5	23.9	31.0	23.9	30.9	23.4	30.3	22.7
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준