주간 전력수요 실적 및 전망

′19.8.23(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	8/16(금)	8/17(토)	8/18(일)	8/19(월)	8/20(화)	8/21(수)	8/22(목)	8/23(금)
실 적	8,147	6,834	6,605	8,195	8,350	8,406	8,251	8,020 (예상)
예 측	8,350	6,800	6,650	8,400	8,500	8,550	8,650	8,650
오 차	-203	34	-45	-205	-150	-144	-399	-630

8/24(토)	8/25(일)	8/26(월)	8/27(화)	8/28(수)	8/29(목)	8/30(금)	8/31(토)	9/1(일)
6,650	6,450	8,050	8,150	8,050	8,000	7,950	6,600	6,400

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	8/24(토)		8/25(일)		8/26(월)		8/27(화)		8/28(수)		8/29(목)		8/30(금)		8/31(토)		9/1(일)
예측 최대부하	6,650		6,450		8,050		8,150		8,050		8,000		7,950		6,600		6,400
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	29	21	30	21	31	21	28	22	29	21	29	21	29	21	29	21	29	21
인천	28	22	28	22	30	22	27	23	28	22	28	22	27	22	28	22	27	22
수원	29	20	29	21	31	21	28	22	29	21	29	21	29	21	29	21	29	21
원주	30	18	29	19	31	22	29	23	29	23	30	22	29	22	29	22	29	22
대전	29	20	30	21	31	20	31	22	29	22	30	22	30	22	29	21	29	21
대구	31	21	30	22	31	22	30	22	30	22	31	21	30	21	30	21	30	21
광주	29	20	29	22	31	22	29	22	29	22	30	22	30	22	29	21	29	22
부산	28	22	28	23	29	23	28	23	28	24	28	23	28	23	28	23	28	23
전국가중	28.9	21.0	29.3	21.6	30.5	21.6	28.4	22.3	28.8	22.0	29.1	21.7	28.9	21.7	28.8	21.5	28.8	21.6
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준