주간 전력수요 실적 및 전망

′19.8.30(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	8/23(금)	8/24(토)	8/25(일)	8/26(월)	8/27(화)	8/28(수)	8/29(목)	8/30(금)
실 적	7,928	6,474	6,333	7,950	7,823	7,929	7,677	7,400 (예상)
예 측	8,650	6,650	6,450	8,050	8,150	8,050	8,000	7,950
오 차	-722	-176	-117	-100	-327	-121	-323	-550

8/31(토)	9/1(일)	9/2(월)	9/3(화)	9/4(수)	9/5(목)	9/6(금)	9/7(토)	9/8(일)
6,400	6,250	7,600	7,650	7,600	7,550	7,500	6,250	6,100

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	8/31(토)		9/1(일)		9/2(월)		9/3(화)		9/4(수)		9/5(목)		9/6(금)		9/7(토)		9/8(일)
예측 최대부하	6,350		6,170		7,640		7,650		7,600		7,550		7,500		6,250		6,100
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	29	19	29	20	29	20	29	21	27	21	27	22	27	22	27	22	28	21
인천	27	21	27	21	27	21	28	21	27	22	27	22	27	22	28	22	28	22
수원	29	19	28	19	29	20	29	20	27	21	27	21	27	22	27	22	28	20
원주	27	18	28	17	28	20	28	20	26	21	26	20	26	20	26	20	28	21
대전	27	19	26	18	26	20	26	21	26	22	26	21	26	22	28	22	29	22
대구	29	19	27	20	26	21	27	21	27	22	27	22	27	22	27	22	29	21
광주	28	19	26	20	26	21	27	20	28	22	28	22	29	22	29	22	29	21
부산	27	20	25	22	25	22	27	23	27	23	27	23	28	23	28	23	28	22
전국가중	27.7	19.3	28.0	19.7	27.5	20.6	28.0	21.4	27.6	21.7	27.2	21.6	27.5	22.2	27.7	21.8	28.3	21.3
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준