주간 전력수요 실적 및 전망

′19.9.11(수) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	9/4(수)	9/5(목)	9/6(금)	9/7(토)	9/8(일)	9/9(월)	9/10(화)	9/11(수)
실 적	7,804	7,972	8,023	6,897	6,569	7,908	7,885	7,351 (예상)
예 측	7,600	7,550	7,500	6,750	6,450	7,900	7,850	7,500
오 차	204	422	523	147	119	8	35	-149

9/12(목)	9/13(금)	9/14(토)	9/15(일)	9/16(월)	9/17(화)	9/18(수)	9/19(목)	9/20(금)
5,690	5,220	5,550	5,910	7,400	7,350	7,150	7,100	7,000

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	9/12(목)		9/13(금)		9/14(토)		9/15(일)		9/16(월)		9/17(화)		9/18(수)		9/19(목)		9/20(금)
예측 최대부하	5,690		5,220		5,550		5,910		7,400		7,350		7,150		7,050		7,000
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	26	20	29	19	28	20	28	21	28	20	29	19	28	17	27	16	26	16
인천	25	21	27	19	27	21	27	22	27	21	28	20	27	19	25	18	25	18
수원	25	20	28	18	28	20	28	21	27	19	29	19	28	17	27	15	25	15
원주	25	18	28	15	28	18	28	19	28	19	28	19	26	18	25	17	24	16
대전	24	21	28	18	28	19	29	21	28	20	29	18	28	18	27	16	26	15
대구	25	20	27	18	29	19	28	20	27	20	28	18	28	17	26	17	25	16
광주	27	22	29	19	29	21	29	21	28	20	29	18	28	17	27	17	26	16
부산	26	22	27	21	28	21	28	22	28	22	28	21	27	20	27	20	26	20
전국가중	25.7	20.6	28.1	19.1	28.1	20.1	28.1	21.1	27.8	20.4	28.6	19.3	27.7	17.9	26.7	17.1	25.8	16.9
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준