주간 전력수요 실적 및 전망

′19.9.20(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	9/13(금)	9/14(토)	9/15(일)	9/16(월)	9/17(화)	9/18(수)	9/19(목)	9/20(금)
실 적	5,058	5,508	5,840	7,244	7,279	7,152	7,123	6,900 (예상)
예 측	5,220	5,550	5,910	7,400	7,350	7,150	7,100	7,000
오 차	-162	-42	-70	-156	-71	2	23	-100

9/21(토)	9/22(일)	9/23(월)	9/24(화)	9/25(수)	9/26(목)	9/27(금)	9/28(토)	9/29(일)
6,050	5,800	6,900	6,950	6,950	6,900	6,850	6,100	5,900

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	9/21(토)		9/22(일)		9/23(월)		9/24(화)		9/25(수)		9/26(목)		9/27(금)		9/28(토)		9/29(일)
예측 최대부하	6,050		5,800		6,900		6,950		6,950		6,900		6,850		6,100		5,900
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	26	18	21	17	23	16	25	15	26	15	25	16	25	16	25	17	26	17
인천	25	19	22	18	22	17	24	16	25	16	24	17	24	17	24	18	24	18
수원	25	18	20	17	23	16	25	15	26	15	25	16	25	16	25	17	25	16
원주	24	16	20	16	22	15	24	14	25	14	24	14	24	15	25	15	25	15
대전	23	18	20	17	24	16	25	14	26	14	26	16	25	17	25	17	25	17
대구	20	18	22	18	24	18	26	15	26	15	25	15	25	16	26	16	26	17
광주	23	18	24	19	25	17	26	16	26	15	26	16	25	16	26	17	26	17
부산	21	19	24	20	25	19	25	18	26	18	26	20	25	20	26	20	26	20
전국가중	23.9	18.2	21.9	17.9	23.6	16.9	25.1	15.7	25.9	15.6	25.3	16.8	24.9	17.0	25.3	17.6	25.7	17.6
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준