주간 전력수요 실적 및 전망

′19.9.27(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	9/20(금)	9/21(토)	9/22(일)	9/23(월)	9/24(화)	9/25(수)	9/26(목)	9/27(금)
실 적	6,912	6,042	5,718	6,808	6,803	6,960	7,102	7,140 (예상)
예 측	7,000	6,050	5,800	6,900	6,950	6,950	6,900	6,850
오 차	-88	-8	-82	-92	-147	10	202	290

9/28(토)	9/29(일)	9/30(월)	10/1(화)	10/2(수)	10/3(목)	10/4(금)	10/5(토)	10/6(일)
6,130	5,900	7,120	7,000	6,900	6,300	6,650	6,050	5,850

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	9/28(토)		9/29(일)		9/30(월)		10/1(화)		10/2(수)		10/3(목)		10/4(금)		10/5(토)		10/6(일)
예측 최대부하	6,130		5,900		7,120		7,000		6,900		6,300		6,650		6,050		5,850
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	27	19	28	18	28	17	28	18	28	18	27	18	25	16	22	15	22	14
인천	25	20	26	18	26	18	26	19	26	19	25	19	24	17	21	16	21	15
수원	27	19	28	17	27	16	27	17	27	18	26	17	25	15	23	14	22	13
원주	27	18	27	17	25	15	25	15	25	14	25	13	25	15	21	14	22	13
대전	27	19	27	18	28	17	26	18	26	17	26	17	25	16	23	15	23	14
대구	26	20	28	20	26	18	26	17	26	17	26	17	25	16	24	15	23	15
광주	26	20	28	20	27	18	27	17	27	17	27	17	26	17	24	16	23	15
부산	24	21	26	21	26	20	25	20	25	20	26	20	26	19	24	19	24	18
전국가중	26.1	19.6	27.4	18.9	27.1	17.8	26.7	18.2	26.7	18.2	26.4	18.1	25.2	16.7	22.8	15.9	22.6	15.0
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준