주간 전력수요 실적 및 전망

′19.10.4(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	9/27(금)	9/28(토)	9/29(일)	9/30(월)	10/1(화)	10/2(수)	10/3(목)	10/4(금)
실 적	7,111	6,165	5,991	7,299	7,412	7,300	6,569	7,000 (예상)
예 측	6,850	6,130	5,900	7,120	7,000	6,900	6,300	6,650
오 차	261	35	91	179	412	400	269	350

9/28(토)	9/29(일)	9/30(월)	10/1(화)	10/2(수)	10/3(목)	10/4(금)	10/5(토)	10/6(일)
6,130	5,900	7,120	7,000	6,900	6,300	6,650	6,050	5,850

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	10/5(토)		10/6(일)		10/7(월)		10/8(화)		10/9(수)		10/10(목)		10/11(금)		10/12(토)		10/13(일)
예측 최대부하	5,950		5,750		6,850		6,900		6,450		6,850		6,850		5,950		5,750
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	22	16	22	13	20	14	21	13	20	10	21	11	22	12	22	12	21	12
인천	21	16	21	14	19	15	20	14	19	13	20	12	21	13	21	13	21	13
수원	22	17	21	13	20	12	21	12	20	10	21	10	21	11	21	11	21	11
원주	21	17	20	10	21	10	22	10	22	11	22	11	22	11	22	11	22	11
대전	23	18	22	14	21	12	21	13	21	10	21	10	21	11	21	11	22	11
대구	25	19	21	14	20	12	22	13	23	11	23	11	23	12	23	12	23	12
광주	21	18	23	14	22	14	23	15	23	14	23	12	23	12	23	12	22	12
부산	26	20	22	16	22	16	23	16	23	14	23	15	24	16	24	16	24	16
전국가중	23	17.5	21.8	13.8	20.6	14	21.6	13.7	21.2	11.4	21.7	11.9	22.4	12.8	22.4	12.8	22	12.8
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준