주간 전력수요 실적 및 전망

′19.10.11(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	10/4(금)	10/5(토)	10/6(일)	10/7(월)	10/8(화)	10/9(수)	10/10(목)	10/11(금)
실 적	7,006	5,846	5,693	6,808	6,623	6,236	6,681	6,780 (예상)
예 측	6,650	5,950	5,750	6,850	6,900	6,450	6,850	6,850
오 차	356	-104	-57	-42	-277	-214	-169	-70

10/12(토)	10/13(일)	10/14(월)	10/15(화)	10/16(수)	10/17(목)	10/18(금)	10/19(토)	10/20(일)
5,820	5,690	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	5,800	5,650

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	10/12(토)		10/13(일)		10/14(월)		10/15(화)		10/16(수)		10/17(목)		10/18(금)		10/19(토)		10/20(일)
예측 최대부하	5,820		5,690		6,750		6,750		6,750		6,750		6,750		5,800		5,650
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	23	14	22	11	19	11	19	9	20	9	21	11	22	11	22	11	21	11
인천	23	16	21	13	18	12	18	10	19	10	20	12	21	12	21	12	20	12
수원	23	15	22	11	19	11	19	8	20	9	19	9	20	10	21	10	21	10
원주	21	13	21	9	19	9	20	8	20	7	21	7	21	7	21	7	20	10
대전	23	14	22	11	20	9	18	7	18	7	20	9	20	9	21	9	20	10
대구	24	17	22	12	20	11	21	9	21	9	21	12	21	12	21	12	21	12
광주	25	15	23	13	21	12	20	9	20	9	21	11	22	12	22	12	22	12
부산	23	18	22	15	23	14	21	15	22	14	22	15	23	15	22	15	22	15
전국가중	23.2	15.3	22.0	12.1	20.1	11.6	19.6	10.2	20.3	10.0	21.0	11.7	21.8	11.8	21.7	11.8	21.1	11.9
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준