주간 전력수요 실적 및 전망

′19.10.18(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	10/11(금)	10/12(토)	10/13(일)	10/14(월)	10/15(화)	10/16(수)	10/17(목)	10/18(금)
실 적	6,597	5,696	5,619	6,649	6,685	6,627	6,693	6,650 (예상)
예 측	6,850	5,820	5,690	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750
오 차	-253	-124	-71	-101	-65	-123	-57	-100

10/19(토)	10/20(일)	10/21(월)	10/22(화)	10/23(수)	10/24(목)	10/25(금)	10/26(토)	10/27(일)
5,700	5,620	6,680	6,700	6,700	6,700	6,650	5,700	5,600

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	10/19(토)		10/20(일)		10/21(월)		10/22(화)		10/23(수)		10/24(목)		10/25(금)		10/26(토)		10/27(일)
예측 최대부하	5,700		5,620		6,680		6,700		6,700		6,700		6,650		5,700		5,600
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	22	12	22	12	22	11	22	12	21	12	21	12	18	10	17	9	18	8
인천	21	13	20	13	21	12	21	13	20	13	20	13	17	11	16	10	17	9
수원	22	12	22	11	22	11	22	12	20	11	20	12	18	9	17	8	18	7
원주	21	10	21	10	20	9	20	9	20	9	20	9	20	8	18	7	18	7
대전	22	13	22	10	21	10	21	11	21	10	20	10	19	9	18	9	18	8
대구	22	15	23	12	21	12	21	12	20	12	20	13	19	12	19	10	19	9
광주	23	14	23	12	22	11	22	11	21	12	21	13	20	11	19	9	19	9
부산	23	16	23	15	23	14	23	15	22	16	22	16	22	15	21	13	21	12
전국가중	22.2	13.3	22.2	12.5	22.0	11.7	22.0	12.5	21.0	12.7	20.9	12.9	19.2	11.2	18.2	9.9	18.8	9.0
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준