주간 전력수요 실적 및 전망

′19.11.15(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	11/8(금)	11/9(토)	11/10(일)	11/11(월)	11/12(화)	11/13(수)	11/14(목)	11/15(금)
실 적	6,715	5,885	5,763	6,833	6,843	7,142	7,216	7,120 (예상)
예 측	6,800	5,770	5,700	6,800	6,800	6,850	6,950	7,000
오 차	-85	115	63	33	43	292	266	120

11/16(토)	11/17(일)	11/18(월)	11/19(화)	11/20(수)	11/21(목)	11/22(금)	11/23(토)	11/24(일)
6,000	5,820	7,150	7,400	7,450	7,400	7,200	6,150	5,900

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	11/16(토)		11/17(일)		11/18(월)		11/19(화)		11/20(수)		11/21(목)		11/22(금)		11/23(토)		11/24(일)
예측 최대부하	6,000		5,820		7,150		7,400		7,450		7,400		7,200		6,150		5,900
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	15	4	14	5	6	5	5	-3	7	-3	10	0	12	3	13	4	13	5
인천	14	5	13	7	6	6	5	-1	6	-2	10	2	12	4	12	6	13	7
수원	16	3	14	6	7	6	5	-3	7	-3	11	-1	13	3	13	5	13	5
원주	14	5	14	4	7	6	5	-3	6	-4	10	-2	14	1	14	5	14	5
대전	17	8	17	7	10	9	7	1	9	-2	12	-1	15	3	16	5	14	6
대구	18	7	17	7	11	11	9	2	10	-2	12	0	13	2	15	5	15	6
광주	19	10	19	11	14	12	9	5	11	3	14	2	16	5	17	8	17	8
부산	20	12	21	12	17	16	11	5	12	3	16	5	17	9	18	11	18	12
전국가중	16.7	6.7	16.2	7.3	9.7	8.8	7.0	0.1	8.6	-1.1	11.9	1.2	13.7	4.4	14.7	6.1	14.6	7.0
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준