주간 전력수요 실적 및 전망

′19.11.29(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	11/22(금)	11/23(토)	11/24(일)	11/25(월)	11/26(화)	11/27(수)	11/28(목)	11/29(금)
실 적	7,160	6,003	5,770	7,434	7,278	7,385	7,380	7,386 (예상)
예 측	7,200	6,080	5,850	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400
오 차	-40	-77	-80	34	-122	-15	-20	-14

11/30(토)	12/1(일)	12/2(월)	12/3(화)	12/4(수)	12/5(목)	12/6(금)	12/7(토)	12/8(일)
6,330	6,080	7,550	7,700	7,750	7,800	7,800	6,400	6,150

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	11/30(토)		12/1(일)		12/2(월)		12/3(화)		12/4(수)		12/5(목)		12/6(금)		12/7(토)		12/8(일)
예측 최대부하	6,330		6,080		7,550		7,700		7,750		7,800		7,800		6,400		6,150
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	9	0	7	2	5	0	3	-5	6	-2	4	-4	4	-5	5	-4	4	-4
인천	8	1	8	4	5	1	4	-4	5	0	2	-3	3	-4	5	-2	4	-1
수원	9	-2	8	2	6	0	4	-5	5	-2	4	-4	5	-5	6	-4	5	-4
원주	10	-1	8	1	6	1	4	-5	5	-3	3	-6	3	-7	5	-5	4	-4
대전	12	-2	9	3	8	1	6	-4	8	-2	5	-4	7	-4	7	-3	7	-3
대구	13	1	10	4	9	5	8	-1	9	-1	9	0	8	-2	8	0	7	-1
광주	15	0	10	5	9	5	9	0	9	1	7	-1	6	-2	8	-2	9	-1
부산	16	6	13	10	12	8	10	1	11	3	10	2	10	1	11	2	11	3
전국가중	11.4	1.2	9.0	4.3	7.4	2.6	5.7	-2.9	7.5	-0.5	5.9	-2.2	5.9	-3.2	6.9	-2.1	6.3	-1.8
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준