주간 전력수요 실적 및 전망

′20.1.23(목) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	1/16(목)	1/17(금)	1/18(토)	1/19(일)	1/20(월)	1/21(화)	1/22(수)	1/23(목)
실 적	8,262	8,167	6,740	6,450	7,956	8,012	8,178	7,658 (잠정)
예 측	8,050	8,050	6,750	6,430	8,000	8,050	8,000	7,750
오 차	212	117	-10	20	-44	-38	178	-92

1/24(금)	1/25(토)	1/26(일)	1/27(월)	1/28(화)	1/29(수)	1/30(목)	1/31(금)	2/1(토)
6,130	5,500	5,690	6,040	7,650	7,850	7,900	7,950	6,550

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	1/24(금)		1/25(토)		1/26(일)		1/27(월)		1/28(화)		1/29(수)		1/30(목)		1/31(금)		2/1(토)
예측 최대부하	6,130		5,500		5,690		6,040		7,650		7,850		7,900		7,950		6,550
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	9	0	9	1	10	1	7	3	7	3	9	3	7	2	6	1	6	-1
인천	7	1	8	2	9	2	6	4	7	2	8	3	6	2	5	1	5	0
수원	9	-1	10	1	10	1	8	3	9	3	10	3	7	1	7	0	7	-2
원주	10	-2	9	-1	11	0	7	2	10	3	9	2	7	0	6	-1	6	-2
대전	10	0	11	4	12	3	8	5	10	4	10	4	9	2	7	0	7	-1
대구	13	2	10	3	12	4	8	5	11	5	10	6	9	3	8	2	8	0
광주	13	4	12	5	12	5	9	6	12	5	11	5	10	4	9	2	8	0
부산	14	7	11	7	12	7	10	7	12	8	12	8	11	6	10	4	10	3
전국가중	10.7	1.9	9.8	2.9	10.8	3.0	7.9	4.4	9.1	4.4	9.9	4.5	8.3	3.0	7.3	1.6	7.2	0.0
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준