주간 전력수요 실적 및 전망

′20.2.7(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	1/31(금)	2/1(토)	2/2(일)	2/3(월)	2/4(화)	2/5(수)	2/6(목)	2/7(금)
실 적	7,582	6,337	6,188	7,720	7,824	8,116	8,171	7,996 (예상)
예 측	7,950	6,400	6,280	7,800	8,000	8,100	8,400	8,500
오 차	-368	-63	-92	-80	-176	16	-229	-504

2/1(토)	2/2(일)	2/3(월)	2/4(화)	2/5(수)	2/6(목)	2/7(금)	2/8(토)	2/9(일)
6,400	6,280	7,800	8,000	8,300	8,400	8,500	6,600	6,400

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	2/8(토)		2/9(일)		2/10(월)		2/11(화)		2/12(수)		2/13(목)		2/14(금)		2/15(토)		2/16(일)
예측 최대부하	6,680		6,350		7,750		7,700		7,850		7,750		7,650		6,400		6,200
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	5	-2	5	-5	8	1	11	0	10	4	10	5	11	3	9	1	8	1
인천	4	-1	4	-4	7	1	9	1	10	4	8	4	9	2	7	1	6	0
수원	5	-3	6	-6	9	-1	12	-1	10	3	10	4	12	2	10	1	8	0
원주	5	-3	5	-7	8	-1	11	-2	10	2	11	3	11	2	10	1	8	0
대전	7	-1	7	-5	12	1	13	0	12	5	12	5	12	3	12	2	9	1
대구	7	0	8	-3	12	0	14	0	13	5	13	7	14	4	13	4	10	3
광주	8	1	9	-2	13	3	15	3	14	8	13	6	14	5	13	5	11	3
부산	10	1	10	0	13	3	15	4	15	9	15	9	15	8	14	7	12	6
전국가중	6.5	-0.9	6.7	-3.6	10.0	1.3	12.4	1.0	11.7	5.4	11.6	5.9	12.3	4.2	10.8	2.9	9.2	2.3
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준