주간 전력수요 실적 및 전망

′20.2.14(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	2/7(금)	2/8(토)	2/9(일)	2/10(월)	2/11(화)	2/12(수)	2/13(목)	2/14(금)
실 적	8,010	6,547	6,287	7,683	7,615	7,769	7,437	7,262 (예상)
예 측	8,500	6,680	6,350	7,750	7,700	7,850	7,750	7,650
오 차	-490	-133	-63	-67	-85	-81	-313	-388

2/15(토)	2/16(일)	2/17(월)	2/18(화)	2/19(수)	2/20(목)	2/21(금)	2/22(토)	2/23(일)
6,100	6,250	8,000	7,800	7,850	7,700	7,550	6,150	5,950

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	2/15(토)		2/16(일)		2/17(월)		2/18(화)		2/19(수)		2/20(목)		2/21(금)		2/22(토)		2/23(일)
예측 최대부하	6,100		6,250		8,000		7,850		7,850		7,700		7,550		6,150		5,950
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	15	7	0	0	-2	-5	3	-7	6	-6	8	-2	10	-1	9	3	8	-1
인천	15	7	0	0	-3	-4	3	-6	6	-4	7	0	7	0	7	2	6	0
수원	15	5	1	1	-2	-4	3	-7	7	-5	9	-2	9	-2	8	2	8	-2
원주	15	4	2	1	-1	-5	3	-7	7	-5	8	-2	9	-2	9	1	8	-2
대전	17	7	2	2	1	-3	4	-6	7	-5	10	-2	13	-1	12	4	12	1
대구	15	6	6	5	3	-2	7	-3	10	-1	12	1	12	1	13	4	12	1
광주	18	8	4	3	2	-1	6	-1	10	-1	12	1	13	1	12	5	12	1
부산	16	9	10	9	4	0	9	-2	11	0	13	4	13	4	13	7	13	4
전국가중	15.5	7.2	3.2	2.8	0.2	-3.2	4.9	-5.1	7.8	-3.7	9.8	-0.1	11.0	0.4	10.4	4.0	9.8	0.5
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준