주간 전력수요 실적 및 전망

′20.2.21(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	2/14(금)	2/15(토)	2/16(일)	2/17(월)	2/18(화)	2/19(수)	2/20(목)	2/21(금)
실 적	7,283	6,094	6,350	8,081	8,070	7,833	7,464	7,359 (예상)
예 측	7,650	6,100	6,250	8,000	7,850	7,850	7,700	7,400
오 차	-367	-6	100	81	220	-17	-236	-41

2/22(토)	2/23(일)	2/24(월)	2/25(화)	2/26(수)	2/27(목)	2/28(금)	2/29(토)	3/01(일)
6,250	6,100	7,300	7,400	7,400	7,400	7,400	6,250	6,100

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	2/22(토)		2/23(일)		2/24(월)		2/25(화)		2/26(수)		2/27(목)		2/28(금)		2/29(토)		3/01(일)
예측 최대부하	6,250		6,100		7,300		7,400		7,400		7,400		7,400		6,250		6,100
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	6	4	8	-3	13	1	10	5	10	3	9	1	8	-1	7	0	8	0
인천	6	4	7	-1	10	3	9	7	8	3	7	0	6	0	6	0	7	1
수원	8	3	8	-4	13	-1	10	7	10	3	9	-1	8	0	8	-1	8	-1
원주	8	3	8	-4	12	-1	10	5	10	3	9	-1	9	0	8	-1	8	-2
대전	11	5	10	-2	15	-1	12	7	13	4	10	0	9	1	9	0	9	0
대구	12	6	11	0	16	1	13	8	13	7	11	4	10	2	11	2	10	1
광주	12	6	12	0	16	1	15	10	14	8	12	2	10	2	10	2	10	1
부산	14	9	12	1	16	5	15	11	14	9	12	6	11	4	12	4	11	3
전국가중	9.1	5.4	9.5	-1.6	14.0	1.7	11.7	7.2	11.5	5.0	10.0	2.1	8.9	0.8	8.8	1.1	9.0	0.8
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준