주간 전력수요 실적 및 전망

′20.2.28(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	2/21(금)	2/22(토)	2/23(일)	2/24(월)	2/25(화)	2/26(수)	2/27(목)	2/28(금)
실 적	7,371	6,212	6,099	7,167	7,642	7,236	7,033	7,440 (예상)
예 측	7,400	6,250	6,100	7,300	7,400	7,400	7,400	7,400
오 차	-29	-38	-1	-133	242	-164	-367	40

2/22(토)	2/23(일)	2/24(월)	2/25(화)	2/26(수)	2/27(목)	2/28(금)	2/29(토)	3/01(일)
6,250	6,100	7,300	7,400	7,400	7,400	7,400	6,250	6,100

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	2/29(토)		3/1(일)		3/2(월)		3/3(화)		3/4(수)		3/5(목)		3/6(금)		3/7(토)		3/8(일)
예측 최대부하	6,100		5,950		6,980		7,050		7,200		7,150		7,150		6,050		5,950
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	12	4	13	3	9	2	9	0	6	0	7	-2	8	-2	9	0	12	2
인천	10	4	11	2	7	2	7	0	5	2	6	-1	6	-1	8	1	12	3
수원	13	3	15	1	8	1	10	-3	6	0	7	-2	8	-3	10	-2	14	1
원주	13	3	14	1	9	2	11	-1	7	0	7	-3	9	-3	11	-1	14	1
대전	14	2	15	3	11	3	12	-1	8	1	8	-2	10	-3	12	-1	15	2
대구	15	2	13	4	13	4	13	0	10	3	10	0	11	-1	13	2	14	3
광주	17	5	16	5	12	4	14	0	8	3	8	0	11	-1	14	1	16	4
부산	15	7	14	8	15	6	13	5	12	6	11	1	12	2	13	5	14	7
전국가중	13.3	4.4	13.5	4.1	10.8	3.2	10.7	0.9	7.9	1.9	8.2	-1.0	9.4	-1.1	10.8	1.2	13.2	3.3
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준