주간 전력수요 실적 및 전망

′20.3.6(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	2/28(금)	2/29(토)	3/1(일)	3/2(월)	3/3(화)	3/4(수)	3/5(목)	3/6(금)
실 적	7,440	6,134	5,905	7,033	7,026	7,129	7,145	7,050 (예상)
예 측	7,400	6,100	5,950	6,980	7,050	7,200	7,150	7,150
오 차	40	34	-45	53	-24	-71	-5	-100

2/29(토)	3/1(일)	3/2(월)	3/3(화)	3/4(수)	3/5(목)	3/6(금)	3/7(토)	3/8(일)
6,100	5,950	6,980	7,050	7,200	7,150	7,150	6,050	5,950

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	3/7(토)		3/8(일)		3/9(월)		3/10(화)		3/11(수)		3/12(목)		3/13(금)		3/14(토)		3/15(일)
예측 최대부하	6,160		5,800		6,900		7,150		7,050		7,000		7,050		6,050		5,900
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	12	2	17	3	15	6	10	7	8	0	12	1	11	4	10	2	9	1
인천	10	2	14	3	14	6	9	7	7	1	11	2	9	4	8	2	9	2
수원	12	0	16	1	16	5	11	7	8	0	12	0	10	3	9	1	10	0
원주	13	0	18	2	18	3	12	8	10	-1	14	0	9	3	10	0	10	-1
대전	14	0	18	1	18	4	12	8	12	0	15	0	11	4	10	1	11	0
대구	13	2	17	4	18	6	15	10	13	3	15	2	14	5	12	4	13	2
광주	12	3	19	5	17	6	11	10	12	2	16	2	12	5	11	3	12	2
부산	13	6	16	7	17	9	15	12	14	4	14	5	15	8	13	6	13	4
전국가중	12.3	2.7	16.8	3.8	16.1	6.4	11.8	8.6	10.3	1.3	13.1	1.9	12.0	5.0	10.7	2.9	10.6	1.7
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준