주간 전력수요 실적 및 전망

′20.3.13(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	3/6(금)	3/7(토)	3/8(일)	3/9(월)	3/10(화)	3/11(수)	3/12(목)	3/13(금)
실 적	7,052	6,162	5,780	6,950	7,371	6,934	6,932	6,926 (예상)
예 측	7,150	6,160	5,800	6,900	7,150	7,050	7,000	7,050
오 차	-98	2	-20	50	221	-116	-68	-124

3/7(토)	3/8(일)	3/9(월)	3/10(화)	3/11(수)	3/12(목)	3/13(금)	3/14(토)	3/15(일)
6,160	5,800	6,900	7,150	7,050	7,000	7,050	6,050	5,900

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	3/14(토)		3/15(일)		3/16(월)		3/17(화)		3/18(수)		3/19(목)		3/20(금)		3/21(토)		3/22(일)
예측 최대부하	6,120		5,960		6,930		7,100		6,950		6,900		6,900		6,000		5,800
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	9	-2	7	1	8	-2	11	2	13	4	16	5	15	6	14	5	14	5
인천	8	0	6	3	7	-1	11	3	12	4	15	5	13	7	13	5	14	6
수원	9	-3	7	0	8	-3	12	1	12	2	16	2	15	5	14	4	14	4
원주	9	-3	7	0	9	-2	12	1	14	1	17	2	17	5	15	4	16	4
대전	11	-3	9	1	10	-3	13	1	15	2	18	4	19	6	17	6	17	5
대구	12	1	11	1	12	-1	17	2	16	4	20	5	21	6	20	7	17	6
광주	10	-1	10	2	11	-1	15	2	16	3	18	4	19	6	18	6	17	6
부산	13	3	12	4	12	0	15	6	16	5	17	8	18	10	17	9	16	9
전국가중	10.3	-0.6	8.7	1.8	9.5	-1.5	12.8	2.8	14.2	3.8	16.8	5.3	16.6	6.9	15.6	6.1	15.1	6.0
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준