주간 전력수요 실적 및 전망

′20.3.20(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	3/13(금)	3/14(토)	3/15(일)	3/16(월)	3/17(화)	3/18(수)	3/19(목)	3/20(금)
실 적	6,933	6,142	5,975	6,917	7,063	6,813	6,946	6,556 (예상)
예 측	7,050	6,120	5,960	6,930	7,100	6,950	6,900	6,900
오 차	-117	22	15	-13	-37	-137	46	-344

3/14(토)	3/15(일)	3/16(월)	3/17(화)	3/18(수)	3/19(목)	3/20(금)	3/21(토)	3/22(일)
6,120	5,960	6,930	7,100	6,950	6,900	6,900	6,000	5,800

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	3/21(토)		3/22(일)		3/23(월)		3/24(화)		3/25(수)		3/26(목)		3/27(금)		3/28(토)		3/29(일)
예측 최대부하	5,940		5,740		6,600		6,650		6,650		6,850		6,950		5,900		5,850
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	19	7	15	6	15	4	16	5	18	7	20	9	18	11	13	7	12	6
인천	15	7	13	5	13	5	14	6	15	7	17	8	16	10	13	7	11	5
수원	19	6	15	4	15	2	17	3	18	4	20	7	19	9	13	6	13	5
원주	19	5	16	6	16	2	17	3	19	5	20	7	19	9	14	7	13	5
대전	21	8	18	8	17	3	18	4	20	5	20	8	19	10	15	8	15	6
대구	23	6	19	11	20	5	19	5	20	6	20	8	18	11	14	9	15	6
광주	22	7	20	11	18	4	19	5	21	6	19	10	20	10	16	9	16	8
부산	19	10	17	12	18	7	16	8	17	9	18	11	18	12	15	11	15	9
전국가중	19.4	7.5	16.2	8.0	16.3	4.6	16.5	5.5	18.1	7.0	19.3	9.1	18.2	10.9	13.9	8.2	13.4	6.7
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준