주간 전력수요 실적 및 전망

′20.4.2(목) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	3/26(목)	3/27(금)	3/28(토)	3/29(일)	3/30(월)	3/31(화)	4/1(수)	4/2(목)
실 적	6,698	6,749	5,771	5,612	6,469	6,422	6,540	6,450 (예상)
예 측	6,850	6,950	5,820	5,660	6,560	6,550	6,550	6,600
오 차	-152	-201	-49	-48	-91	-128	-10	-150

3/28(토)	3/29(일)	3/30(월)	3/31(화)	4/1(수)	4/2(목)	4/3(금)	4/4(토)	4/5(일)
5,820	5,660	6,560	6,550	6,550	6,600	6,550	5,800	5,650

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	4/3(금)		4/4(토)		4/5(일)		4/6(월)		4/7(화)		4/8(수)		4/9(목)		4/10(금)		4/11(토)
예측 최대부하	6,400		5,700		5,570		6,400		6,500		6,450		6,550		6,650		5,700
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	16	5	13	7	15	2	16	5	18	7	18	7	17	8	17	8	17	8
인천	14	6	11	7	14	3	14	6	16	7	16	7	15	8	15	8	15	8
수원	16	3	13	5	14	1	16	3	17	5	18	6	17	6	17	6	17	6
원주	18	3	15	4	15	-1	18	2	19	5	19	5	18	6	17	6	17	6
대전	19	3	15	6	15	1	19	2	20	5	19	6	18	6	18	6	18	6
대구	20	6	18	5	16	2	20	4	21	7	20	8	19	8	18	8	19	8
광주	18	5	17	5	15	2	19	3	21	7	20	7	19	7	19	8	18	8
부산	18	9	19	9	15	5	16	7	18	10	18	11	18	10	17	10	17	9
전국가중	17.0	5.7	15.1	6.9	15.0	2.5	16.7	4.9	18.4	7.4	18.3	7.8	17.5	8.1	17.2	8.2	17.2	7.9
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준