주간 전력수요 실적 및 전망

′20.4.10(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	4/3(금)	4/4(토)	4/5(일)	4/6(월)	4/7(화)	4/8(수)	4/9(목)	4/10(금)
실 적	6,333	5,712	5,657	6,486	6,408	6,458	6,497	6,380 (예상)
예 측	6,400	5,700	5,570	6,400	6,500	6,450	6,550	6,650
오 차	-67	12	87	86	-92	8	-53	-270

4/3(금)	4/4(토)	4/5(일)	4/6(월)	4/7(화)	4/8(수)	4/9(목)	4/10(금)	4/11(토)
6,400	5,700	5,570	6,400	6,500	6,450	6,550	6,650	5,700

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	4/11(토)		4/12(일)		4/13(월)		4/14(화)		4/15(수)		4/16(목)		4/17(금)		4/18(토)		4/19(일)
예측 최대부하	5,700		5,650		6,450		6,400		6,100		6,450		6,600		5,750		5,650
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	16	7	16	6	17	5	20	8	20	7	21	8	17	10	18	8	18	9
인천	14	8	16	7	15	6	16	8	16	8	18	9	15	10	17	9	16	9
수원	16	6	17	4	17	3	20	5	20	5	21	6	17	7	19	7	18	8
원주	16	5	15	4	16	3	21	3	21	5	22	6	18	7	20	7	19	8
대전	16	6	18	4	17	4	22	4	22	6	22	7	18	8	21	8	20	8
대구	14	7	16	5	15	6	23	6	24	8	23	9	20	9	21	9	21	9
광주	11	7	18	5	16	6	21	6	22	7	21	7	19	9	21	9	21	9
부산	13	9	15	8	13	8	18	8	19	10	19	12	18	11	19	11	18	10
전국가중	14.7	7.3	16.1	6.1	15.7	5.6	19.8	7.2	20.2	7.6	20.7	8.7	17.6	9.7	18.9	8.8	18.5	9.1
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준