주간 전력수요 실적 및 전망

′20.4.17(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	4/10(금)	4/11(토)	4/12(일)	4/13(월)	4/14(화)	4/15(수)	4/16(목)	4/17(금)
실 적	6,338	5,676	5,621	6,463	6,281	5,961	6,302	6,700 (예상)
예 측	6,650	5,700	5,650	6,450	6,400	6,100	6,450	6,600
오 차	-312	-24	-29	13	-119	-139	-148	100

4/11(토)	4/12(일)	4/13(월)	4/14(화)	4/15(수)	4/16(목)	4/17(금)	4/18(토)	4/19(일)
5,700	5,650	6,450	6,400	6,100	6,450	6,600	5,750	5,650

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	4/18(토)		4/19(일)		4/20(월)		4/21(화)		4/22(수)		4/23(목)		4/24(금)		4/25(토)		4/26(일)
예측 최대부하	5,580		5,550		6,400		6,450		6,500		6,450		6,400		5,650		5,550
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	19	9	19	10	18	9	13	7	12	4	13	5	16	6	17	7	19	8
인천	16	9	18	11	15	9	12	8	10	6	12	7	13	7	15	9	16	9
수원	18	8	18	9	18	8	14	6	13	4	15	5	16	5	18	6	19	7
원주	18	8	19	8	19	9	15	8	12	3	14	3	17	4	19	5	20	7
대전	21	9	18	9	19	9	15	8	13	3	15	4	18	5	20	5	21	8
대구	21	10	16	8	20	9	18	10	16	5	17	5	19	6	22	7	22	9
광주	19	9	16	10	19	9	15	9	15	5	15	5	18	5	20	7	21	9
부산	20	11	16	11	18	10	19	12	16	7	16	7	17	7	19	9	19	11
전국가중	19.3	9.4	17.7	9.9	18.2	9.2	15.0	8.6	13.4	4.8	14.3	5.4	16.6	6.0	18.2	7.3	19.4	8.8
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준