주간 전력수요 실적 및 전망

′20.6.5(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	5/29(금)	5/30(토)	5/31(일)	6/1(월)	6/2(화)	6/3(수)	6/4(목)	6/5(금)
실 적	6,177	5,487	5,398	6,251	6,427	6,600	6,791	6,750 (예상)
예 측	6,250	5,480	5,450	6,300	6,400	6,350	6,350	6,250
오 차	-73	7	-52	-49	27	250	441	500

5/30(토)	5/31(일)	6/1(월)	6/2(화)	6/3(수)	6/4(목)	6/5(금)	6/6(토)	6/7(일)
5,480	5,450	6,300	6,400	6,350	6,350	6,250	5,500	5,450

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	6/6(토)		6/7(일)		6/8(월)		6/9(화)		6/10(수)		6/11(목)		6/12(금)		6/13(토)		6/7(일)
예측 최대부하	5,710		5,650		7,000		7,050		7,150		7,050		6,900		5,800		5,700
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	31	19	29	19	30	18	30	20	28	20	28	20	29	19	28	19	28	19
인천	27	18	24	18	26	18	25	19	26	19	25	19	24	18	24	18	25	18
수원	30	17	28	18	30	17	30	19	29	19	28	19	28	18	28	18	28	18
원주	29	17	29	17	30	19	31	19	29	20	29	20	29	19	28	19	29	19
대전	31	19	31	19	32	20	31	20	30	20	29	21	29	20	28	19	28	19
대구	28	19	30	17	33	18	33	20	30	21	30	21	29	20	29	20	28	19
광주	30	20	30	19	32	19	31	20	28	21	28	21	28	20	28	20	28	20
부산	24	19	25	17	26	18	27	20	26	21	25	20	25	20	25	19	25	19
전국가중	28.8	18.9	28.1	18.2	29.4	18.2	29.5	19.9	27.8	20.3	27.4	20.1	27.7	19.3	27.2	19.0	27.2	19.0
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준