주간 전력수요 실적 및 전망

′20.7.17(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	7/10(금)	7/11(토)	7/12(일)	7/13(월)	7/14(화)	7/15(수)	7/16(목)	7/17(금)
실 적	7,287	6,150	5,841	6,905	6,860	6,937	7,063	7,100 (예상)
예 측	7,250	6,070	6,030	7,300	7,250	7,200	7,300	7,200
오 차	37	80	-189	-395	-390	-263	-237	-100

7/11(토)	7/12(일)	7/13(월)	7/14(화)	7/15(수)	7/16(목)	7/17(금)	7/18(토)	7/19(일)
6,070	6,030	7,300	7,250	7,200	7,300	7,200	6,050	6,100

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	7/18(토)		7/19(일)		7/20(월)		7/21(화)		7/22(수)		7/23(목)		7/24(금)		7/25(토)		7/26(일)
예측 최대부하	6,120		6,040		7,400		7,250		7,250		7,250		7,200		6,200		6,100
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	31	22	27	22	27	23	29	22	29	22	28	22	29	22	30	22	29	21
인천	28	22	27	22	26	23	26	21	27	22	27	22	28	22	28	22	27	21
수원	31	21	27	21	27	23	29	22	29	22	27	22	29	21	29	22	29	21
원주	30	21	27	20	28	24	29	22	30	21	27	21	28	21	28	21	29	21
대전	29	21	27	21	27	25	29	22	28	22	26	22	27	21	28	21	28	21
대구	28	18	27	20	31	25	32	23	31	22	28	22	28	21	29	21	28	21
광주	28	21	27	23	27	24	30	22	30	22	28	22	28	22	29	21	29	22
부산	25	19	26	21	27	24	28	22	28	22	26	22	25	21	26	20	26	21
전국가중	28.9	20.8	26.8	21.5	27.3	23.6	28.9	22.0	28.9	22.0	27.3	22.0	27.8	21.6	28.6	21.3	28.1	21.1
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준