주간 전력수요 실적 및 전망

′20.7.31(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	7/24(금)	7/25(토)	7/26(일)	7/27(월)	7/28(화)	7/29(수)	7/30(목)	7/31(금)
실 적	6,963	5,989	6,058	7,333	7,456	7,393	7,322	7,110 (예상)
예 측	7,200	6,080	6,100	7,450	7,500	7,500	7,450	7,350
오 차	-237	-91	-42	-117	-44	-107	-128	-240

7/25(토)	7/26(일)	7/27(월)	7/28(화)	7/29(수)	7/30(목)	7/31(금)	8/1(토)	8/2(일)
6,080	6,100	7,450	7,500	7,500	7,450	7,350	6,200	6,200

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	8/1(토)		8/2(일)		8/3(월)		8/4(화)		8/5(수)		8/6(목)		8/7(금)		8/8(토)		8/9(일)
예측 최대부하	5,960		5,960		6,650		6,590		6,610		6,970		7,110		5,950		5,950
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	28	24	27	24	28	23	29	24	29	24	29	24	28	24	29	23	29	24
인천	27	24	26	23	27	23	28	24	28	24	28	24	27	24	27	23	28	23
수원	29	24	28	24	29	24	30	24	29	24	29	24	30	24	30	23	30	24
원주	29	24	28	24	30	24	32	24	31	23	30	24	29	24	29	23	30	23
대전	30	24	29	25	30	25	30	24	29	24	29	24	28	24	29	24	29	24
대구	33	24	33	24	34	25	34	25	34	24	33	24	33	24	32	25	33	24
광주	32	24	31	24	33	24	31	24	30	24	30	24	29	24	30	24	30	24
부산	30	24	29	24	28	24	29	24	29	24	29	24	28	24	28	24	28	23
전국가중	29.3	24.0	28.3	24.0	29.0	23.7	29.7	24.1	29.5	24.0	29.4	24.0	28.5	24.0	29.0	23.5	29.2	23.7
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준