주간 전력수요 실적 및 전망

′20.8.28(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	8/21(금)	8/22(토)	8/23(일)	8/24(월)	8/25(화)	8/26(수)	8/27(목)	8/28(금)
실 적	8,463	6,956	6,854	8,548	8,897	8,939	8,523	8,520 (예상)
예 측	8,500	7,200	7,050	8,600	8,550	8,600	8,650	8,550
오 차	-37	-244	-196	-52	347	339	-127	-30

8/22(토)	8/23(일)	8/24(월)	8/25(화)	8/26(수)	8/27(목)	8/28(금)	8/29(토)	8/30(일)
7,200	7,050	8,600	8,550	8,600	8,650	8,550	7,300	7,200

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	8/29(토)		8/30(일)		8/31(월)		9/1(화)		9/2(수)		9/3(목)		9/4(금)		9/5(토)		9/6(일)
예측 최대부하	7,200		7,100		8,750		8,650		8,500		8,100		7,900		6,600		6,550
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	30	25	31	25	32	24	31	24	31	24	29	22	29	22	29	22	29	21
인천	28	25	29	25	30	24	29	24	29	24	28	22	27	21	27	21	27	21
수원	30	25	31	25	32	24	32	24	31	24	30	22	29	21	29	21	29	20
원주	30	24	31	24	32	24	32	22	31	23	30	22	30	20	29	18	28	18
대전	34	25	33	25	33	25	32	24	30	24	28	23	29	20	29	19	29	20
대구	34	25	35	25	34	25	34	24	32	24	32	24	32	21	32	20	32	20
광주	31	25	33	25	33	25	32	24	30	25	29	23	29	21	29	20	28	21
부산	31	26	32	26	31	26	30	25	30	26	29	25	28	22	28	22	28	22
전국가중	30.8	25.2	31.7	25.2	32.0	24.7	31.1	24.2	30.6	24.5	29.2	23.0	29.0	21.6	28.9	21.3	28.8	20.9
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준