주간 전력수요 실적 및 전망

′20.9.11(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	9/4(금)	9/5(토)	9/6(일)	9/7(월)	9/8(화)	9/9(수)	9/10(목)	9/11(금)
실 적	7,402	6,184	5,957	6,973	7,326	7,173	7,302	7,270 (예상)
예 측	7,900	6,250	6,200	7,700	7,300	7,350	7,350	7,300
오 차	-498	-66	-243	-727	26	-177	-48	-30

9/5(토)	9/6(일)	9/7(월)	9/8(화)	9/9(수)	9/10(목)	9/11(금)	9/12(토)	9/13(일)
6,250	6,200	7,700	7,300	7,350	7,350	7,300	6,100	6,100

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	9/12(토)		9/13(일)		9/14(월)		9/15(화)		9/16(수)		9/17(목)		9/18(금)		9/19(토)		9/20(일)
예측 최대부하	6,100		5,890		7,250		7,150		7,150		7,150		7,150		6,000		5,950
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	25	18	25	17	27	17	27	18	27	18	26	19	26	19	26	18	25	18
인천	25	19	25	18	25	18	26	19	25	19	25	19	25	19	25	19	24	19
수원	25	19	26	17	27	17	26	18	26	18	27	18	26	18	26	17	26	18
원주	24	17	25	16	25	16	25	15	25	17	26	18	23	17	24	15	24	14
대전	26	18	26	18	27	17	26	17	26	19	27	18	24	18	25	16	25	15
대구	26	19	26	19	28	18	28	17	29	18	29	19	26	19	28	17	28	16
광주	27	19	26	19	27	18	27	18	26	19	26	19	25	19	26	17	25	16
부산	25	20	25	19	26	19	26	19	25	20	26	20	24	20	26	19	26	18
전국가중	25.2	18.7	25.3	17.8	26.7	17.6	26.6	18.0	26.4	18.6	26.3	19.1	25.2	19.1	26.0	17.9	25.4	17.4
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준