주간 전력수요 실적 및 전망

′20.9.18(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	9/11(금)	9/12(토)	9/13(일)	9/14(월)	9/15(화)	9/16(수)	9/17(목)	9/18(금)
실 적	7,347	6,097	5,948	7,101	7,342	7,333	7,200	6,850 (예상)
예 측	7,300	6,100	5,890	7,250	7,150	7,150	7,150	7,150
오 차	47	-3	58	-149	192	183	50	-300

9/12(토)	9/13(일)	9/14(월)	9/15(화)	9/16(수)	9/17(목)	9/18(금)	9/19(토)	9/20(일)
6,100	5,890	7,250	7,150	7,150	7,150	7,150	6,000	5,950

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	9/19(토)		9/20(일)		9/21(월)		9/22(화)		9/23(수)		9/24(목)		9/25(금)		9/26(토)		9/27(일)
예측 최대부하	5,930		5,830		6,830		6,900		6,850		6,900		6,850		5,850		5,750
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	25	16	24	15	24	14	25	15	24	15	24	16	25	16	24	15	24	15
인천	24	18	23	17	23	15	23	16	23	16	24	17	24	17	23	16	23	16
수원	25	16	24	15	25	14	25	14	24	14	25	15	25	15	24	15	24	14
원주	24	14	23	13	23	11	24	11	23	13	23	13	23	13	23	13	23	12
대전	25	15	25	15	24	14	24	15	24	14	24	15	23	15	24	14	23	13
대구	26	15	26	15	25	13	25	14	24	15	23	16	23	16	25	15	25	14
광주	26	15	25	16	24	14	24	16	24	15	24	17	24	16	25	15	24	15
부산	25	17	25	17	24	17	24	17	24	18	23	18	24	18	24	18	24	17
전국가중	25.1	16.1	24.4	15.6	24.0	14.5	24.5	15.3	23.9	15.5	23.7	16.4	24.3	16.3	24.1	15.6	23.9	15.1
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준