주간 전력수요 실적 및 전망

′20.9.25(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	9/18(금)	9/19(토)	9/20(일)	9/21(월)	9/22(화)	9/23(수)	9/24(목)	9/25(금)
실 적	6,865	5,989	5,826	6,798	6,816	6,846	6,846	6,800 (예상)
예 측	7,150	5,930	5,830	6,830	6,900	6,850	6,900	6,850
오 차	-285	59	-4	-32	-84	-4	-54	-50

9/26(토)	9/27(일)	9/28(월)	9/29(화)	9/30(수)	10/1(목)	10/2(금)	10/3(토)	10/4(일)
5,890	5,750	6,750	6,440	5,080	4,680	4,970	5,190	5,430

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	9/26(토)		9/27(일)		9/28(월)		9/29(화)		9/30(수)		10/1(목)		10/2(금)		10/3(토)		10/4(일)
예측 최대부하	5,890		5,750		6,750		6,410		5,070		4,680		4,970		5,190		5,430
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	25	15	25	15	25	15	24	15	25	16	23	15	22	15	21	14	21	14
인천	24	16	24	15	23	17	23	17	23	17	22	16	21	16	21	15	21	15
수원	24	15	25	14	25	14	24	15	25	15	23	15	23	14	22	13	22	13
원주	23	13	24	12	24	12	24	13	23	14	22	13	21	13	21	11	21	11
대전	25	15	25	14	25	13	25	14	24	15	23	14	22	15	21	13	21	12
대구	25	14	24	15	25	12	25	13	24	14	24	14	24	15	23	13	23	12
광주	26	16	25	15	25	15	25	15	25	16	24	15	23	16	22	14	22	14
부산	24	17	23	16	24	16	24	16	24	17	24	17	24	18	24	16	23	16
전국가중	24.7	15.4	24.4	15.0	24.6	14.8	24.2	15.0	24.5	15.9	23.3	15.3	22.6	15.7	21.9	14.2	21.7	14.1
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준