주간 전력수요 실적 및 전망

′20.9.29(화) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	9/22(화)	9/23(수)	9/24(목)	9/25(금)	9/26(토)	9/27(일)	9/28(월)	9/29(화)
실 적	6,816	6,846	6,923	6,810	5,940	5,840	6,641	6,050 (예상)
예 측	6,900	6,850	6,900	6,850	5,890	5,750	6,750	6,440
오 차	-84	-4	23	-40	50	90	-109	-390

9/26(토)	9/27(일)	9/28(월)	9/29(화)	9/30(수)	10/1(목)	10/2(금)	10/3(토)	10/4(일)
5,890	5,750	6,750	6,440	5,080	4,680	4,970	5,190	5,430

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	9/30(수)		10/1(목)		10/2(금)		10/3(토)		10/4(일)		10/5(월)		10/6(화)		10/7(수)		10/8(목)
예측 최대부하	5,090		4,750		5,040		5,190		5,420		6,400		6,600		6,600		6,550
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	24	16	24	16	22	15	21	14	21	13	18	10	19	9	21	10	22	11
인천	22	17	22	17	22	16	21	15	20	15	18	12	19	11	20	12	21	13
수원	24	16	24	15	23	14	22	14	21	13	19	10	20	9	22	9	23	11
원주	24	14	24	14	22	15	20	15	21	11	18	9	19	6	20	6	21	9
대전	25	15	24	15	24	16	21	16	23	14	20	11	20	9	21	9	22	11
대구	25	14	25	14	26	15	23	16	24	15	20	12	20	9	21	9	21	10
광주	25	15	24	15	24	15	23	17	24	15	20	13	20	11	22	11	23	12
부산	25	17	25	16	25	17	24	19	24	18	22	15	22	13	23	14	23	16
전국가중	24.3	15.9	24.2	15.7	23.3	15.5	22.0	15.7	22.2	14.5	19.3	11.6	19.9	10.0	21.5	10.7	22.2	12.1
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준