주간 전력수요 실적 및 전망

′20.10.8(목) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	10/1(목)	10/2(금)	10/3(토)	10/4(일)	10/5(월)	10/6(화)	10/7(수)	10/8(목)
실 적	4,895	5,165	5,365	5,564	6,524	6,694	6,672	6,650 (예상)
예 측	4,750	5,040	5,190	5,420	6,400	6,600	6,600	6,550
오 차	145	125	175	144	124	94	72	100

9/30(수)	10/1(목)	10/2(금)	10/3(토)	10/4(일)	10/5(월)	10/6(화)	10/7(수)	10/8(목)
5,090	4,750	5,040	5,190	5,420	6,400	6,600	6,600	6,550

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	10/9(금)		10/10(토)		10/11(일)		10/12(월)		10/13(화)		10/14(수)		10/15(목)		10/16(금)		10/17(토)
예측 최대부하	6,100		5,750		5,750		6,650		6,650		6,650		6,650		6,600		5,750
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	24	12	25	13	24	14	22	15	19	11	19	9	19	9	19	10	19	9
인천	23	13	24	14	22	15	20	16	19	12	18	11	18	11	18	11	17	11
수원	24	12	25	13	24	14	22	14	20	10	18	9	19	9	19	9	19	8
원주	22	10	23	11	23	10	21	12	20	9	19	10	18	7	18	7	17	6
대전	23	12	24	13	24	12	23	14	21	10	20	12	19	9	19	9	19	8
대구	23	14	23	16	24	14	24	14	23	12	21	10	20	9	20	9	21	9
광주	24	11	25	14	24	15	23	15	23	13	21	13	20	12	20	11	20	11
부산	23	17	23	18	24	16	24	16	24	16	23	16	22	14	22	14	22	13
전국가중	23.5	13.2	24.2	14.4	23.9	14.3	22.6	15.0	20.9	12.2	20.1	11.2	19.7	10.3	19.7	10.7	19.7	9.9
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준