주간 전력수요 실적 및 전망

′20.10.16(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	10/9(금)	10/10(토)	10/11(일)	10/12(월)	10/13(화)	10/14(수)	10/15(목)	10/16(금)
실 적	6,261	5,788	5,714	6,720	6,776	6,739	6,777	6,800 (예상)
예 측	6,100	5,750	5,750	6,650	6,650	6,650	6,650	6,600
오 차	161	38	-36	70	126	89	127	200

10/9(금)	10/10(토)	10/11(일)	10/12(월)	10/13(화)	10/14(수)	10/15(목)	10/16(금)	10/17(토)
6,100	5,750	5,750	6,650	6,650	6,650	6,650	6,600	5,750

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	10/17(토)		10/18(일)		10/19(월)		10/20(화)		10/21(수)		10/22(목)		10/23(금)		10/24(토)		10/25(일)
예측 최대부하	5,840		5,750		6,750		6,800		6,850		6,850		6,900		5,900		5,800
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	19	11	20	9	20	10	21	10	19	11	18	11	17	8	18	7	19	9
인천	17	12	19	11	19	12	19	11	19	13	18	13	17	9	18	9	18	10
수원	19	10	20	7	20	8	21	8	19	10	19	10	18	7	19	6	20	8
원주	19	8	19	5	20	7	20	7	18	9	18	10	16	4	17	3	18	6
대전	20	9	20	7	21	8	22	8	19	11	19	11	17	6	19	6	19	8
대구	21	10	21	9	22	10	22	9	21	11	21	12	19	8	20	7	21	9
광주	21	10	21	10	22	10	23	10	20	12	20	12	18	9	20	8	20	9
부산	22	14	22	14	22	14	22	14	22	15	22	15	20	11	21	11	22	13
전국가중	19.9	11.3	20.5	9.9	20.7	10.7	21.4	10.5	19.9	11.9	19.4	12.1	17.9	8.5	19.0	7.8	19.8	9.7
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준