주간 전력수요 실적 및 전망

′20.10.23(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	10/16(금)	10/17(토)	10/18(일)	10/19(월)	10/20(화)	10/21(수)	10/22(목)	10/23(금)
실 적	6,735	5,923	5,731	6,784	6,801	6,863	6,837	6,860 (예상)
예 측	6,600	5,840	5,750	6,750	6,800	6,850	6,850	6,900
오 차	135	83	-19	34	1	13	-13	-40

10/17(토)	10/18(일)	10/19(월)	10/20(화)	10/21(수)	10/22(목)	10/23(금)	10/24(토)	10/25(일)
5,840	5,750	6,750	6,800	6,850	6,850	6,900	5,900	5,800

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	10/24(토)		10/25(일)		10/26(월)		10/27(화)		10/28(수)		10/29(목)		10/30(금)		10/31(토)		11/1(일)
예측 최대부하	5,980		5,800		6,850		6,800		6,850		6,850		6,800		5,900		5,800
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	14	2	18	6	19	9	19	10	16	7	16	6	18	7	18	8	15	9
인천	13	5	17	9	18	11	18	12	15	9	15	8	17	8	17	10	15	10
수원	14	3	18	5	19	7	19	9	16	7	16	5	18	5	18	7	16	7
원주	13	1	17	3	18	5	17	7	14	5	15	2	16	3	16	5	14	5
대전	15	4	19	5	20	7	19	8	17	6	17	5	19	4	18	6	16	7
대구	16	5	20	6	20	7	21	8	19	7	18	7	18	7	19	7	17	8
광주	15	8	19	8	20	9	20	9	18	10	17	8	19	6	19	8	17	9
부산	17	7	20	9	21	12	21	12	20	12	19	10	19	11	20	11	19	12
전국가중	14.9	4.0	18.6	6.8	19.6	9.3	19.6	10.1	17.2	8.3	16.9	7.0	18.2	7.5	18.5	8.4	16.3	9.3
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준