주간 전력수요 실적 및 전망

′20.10.30(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	10/23(금)	10/24(토)	10/25(일)	10/26(월)	10/27(화)	10/28(수)	10/29(목)	10/30(금)
실 적	6,715	5,921	5,729	6,800	6,766	6,700	6,741	6,720 (예상)
예 측	6,900	5,980	5,800	6,850	6,800	6,850	6,850	6,800
오 차	-185	-59	-71	-50	-34	-150	-109	-80

10/31(토)	11/1(일)	11/2(월)	11/3(화)	11/4(수)	11/5(목)	11/6(금)	11/7(토)	11/8(일)
5,870	5,750	6,780	6,900	6,950	6,900	6,850	5,900	5,800

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	10/31(토)		11/1(일)		11/2(월)		11/3(화)		11/4(수)		11/5(목)		11/6(금)		11/7(토)		11/8(일)
예측 최대부하	5,870		5,750		6,780		6,900		6,950		6,900		6,850		5,900		5,800
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	17	9	16	11	14	8	10	3	12	0	15	4	15	7	15	7	14	6
인천	17	10	16	13	14	9	9	4	12	3	14	7	15	9	15	9	14	7
수원	17	7	16	10	15	8	11	2	13	0	15	3	16	7	16	7	15	5
원주	16	4	14	9	15	8	9	2	10	-3	14	0	14	5	15	6	14	2
대전	19	6	16	9	16	10	11	3	13	0	16	2	17	6	17	8	15	5
대구	18	6	17	9	17	11	13	5	14	2	17	2	17	6	18	8	17	6
광주	20	8	17	10	17	12	13	7	14	4	17	4	17	8	18	10	16	8
부산	20	11	20	13	19	14	16	8	15	5	18	6	19	11	19	12	18	11
전국가중	18.0	8.7	17.0	11.1	15.7	10.0	11.8	4.5	13.0	1.6	15.9	4.1	16.3	7.8	16.5	8.5	15.4	7.1
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준