주간 전력수요 실적 및 전망

′20.11.6(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	10/30(금)	10/31(토)	11/1(일)	11/2(월)	11/3(화)	11/4(수)	11/5(목)	11/6(금)
실 적	6,636	5,772	5,682	6,721	7,018	6,939	6,891	6,950 (예상)
예 측	6,800	5,870	5,750	6,780	6,900	6,950	6,900	6,850
오 차	-164	-98	-68	-59	118	-11	-9	100

10/31(토)	11/1(일)	11/2(월)	11/3(화)	11/4(수)	11/5(목)	11/6(금)	11/7(토)	11/8(일)
5,870	5,750	6,780	6,900	6,950	6,900	6,850	5,900	5,800

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	11/7(토)		11/8(일)		11/9(월)		11/10(화)		11/11(수)		11/12(목)		11/13(금)		11/14(토)		11/15(일)
예측 최대부하	5,850		5,850		7,000		6,950		6,950		6,950		6,950		5,900		5,850
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	17	13	10	6	10	1	13	3	15	3	15	6	15	7	14	7	14	6
인천	16	14	10	7	10	3	12	5	13	4	14	7	14	8	14	8	13	7
수원	17	12	11	6	11	0	13	2	15	1	15	3	16	6	15	6	14	5
원주	17	11	11	5	9	-2	11	0	14	-1	15	2	15	4	15	4	15	3
대전	19	12	13	7	12	0	13	3	15	1	16	3	16	4	16	5	15	5
대구	21	10	15	8	13	2	14	4	16	2	17	3	17	4	16	6	17	5
광주	21	12	15	8	13	4	15	4	17	3	18	5	17	5	17	6	16	6
부산	22	14	18	10	15	5	16	7	18	7	19	8	19	9	17	10	17	10
전국가중	18.8	12.8	12.8	7.3	11.7	2.1	13.8	4.0	15.7	3.5	16.2	5.7	16.2	6.8	15.2	7.3	15.1	6.6
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준