주간 전력수요 실적 및 전망

′20.11.20(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	11/13(금)	11/14(토)	11/15(일)	11/16(월)	11/17(화)	11/18(수)	11/19(목)	11/20(금)
실 적	6,773	5,886	5,756	6,815	6,908	6,963	7,091	7,130 (예상)
예 측	6,950	5,850	5,750	6,870	6,900	6,950	7,000	7,050
오 차	-177	36	6	-55	8	13	91	80

11/21(토)	11/22(일)	11/23(월)	11/24(화)	11/25(수)	11/26(목)	11/27(금)	11/28(토)	11/29(일)
6,170	6,020	7,350	7,400	7,400	7,400	7,400	6,250	6,100

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	11/21(토)		11/22(일)		11/23(월)		11/24(화)		11/25(수)		11/26(목)		11/27(금)		11/28(토)		11/29(일)
예측 최대부하	6,170		6,020		7,350		7,400		7,450		7,400		7,400		6,300		6,150
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	12	1	9	6	8	-1	8	0	10	1	9	2	8	3	7	0	6	-1
인천	12	2	9	7	7	1	8	2	10	4	9	4	9	5	6	2	6	0
수원	13	-1	10	5	8	-2	9	0	11	-1	10	2	9	3	7	-1	7	-2
원주	13	-2	10	6	8	-1	9	-1	10	-1	10	1	8	2	6	-2	6	-3
대전	15	-1	11	7	10	-1	10	0	12	1	11	3	10	3	8	-1	8	-2
대구	15	1	12	7	12	2	12	1	14	1	14	2	12	4	10	1	9	1
광주	16	3	12	9	11	4	12	4	13	3	13	6	11	7	9	3	10	1
부산	17	6	15	11	16	7	15	6	16	6	16	7	15	9	12	4	13	4
전국가중	13.9	2.0	11.0	7.4	10.4	1.4	10.3	1.7	12.0	2.2	11.4	3.5	10.3	4.7	8.5	1.1	8.2	0.3
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준