주간 전력수요 실적 및 전망

′20.12.4(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	11/27(금)	11/28(토)	11/29(일)	11/30(월)	12/1(화)	12/2(수)	12/3(목)	12/4(금)
실 적	7,359	6,391	6,216	7,745	7,670	7,798	7,730	7,792 (예상)
예 측	7,400	6,450	6,300	7,700	7,800	7,700	7,750	7,800
오 차	-41	-59	-84	45	-130	98	-20	-8

11/28(토)	11/29(일)	11/30(월)	12/1(화)	12/2(수)	12/3(목)	12/4(금)	12/5(토)	12/6(일)
6,450	6,300	7,700	7,800	7,700	7,750	7,800	6,450	6,300

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	12/5(토)		12/6(일)		12/7(월)		12/8(화)		12/9(수)		12/10(목)		12/11(금)		12/12(토)		12/13(일)
예측 최대부하	6,460		6,250		7,740		7,900		8,000		7,950		7,900		6,600		6,400
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	6	-2	8	1	7	1	4	-3	5	-3	6	0	5	-2	5	-2	5	-1
인천	6	0	8	2	6	2	3	-2	5	-1	6	1	5	-1	5	0	5	0
수원	7	-3	9	-1	8	0	4	-3	6	-3	7	0	6	-2	6	-2	5	-1
원주	6	-4	7	-1	6	0	4	-6	7	-4	6	0	6	-2	7	-3	5	-2
대전	8	-1	10	0	9	2	5	-2	8	-2	9	0	8	0	8	-2	6	-1
대구	9	0	11	2	11	1	8	-1	10	-1	10	1	10	1	10	1	9	0
광주	10	0	12	2	11	3	8	1	9	1	10	3	9	3	10	0	9	2
부산	12	3	13	4	14	5	11	2	13	3	14	5	13	6	13	5	11	6
전국가중	8.0	-0.5	9.7	1.6	9.2	2.1	6.1	-1.4	7.7	-1.1	8.6	1.4	7.7	0.5	7.8	0.0	7.0	0.8
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준