주간 전력수요 실적 및 전망

′20.12.11(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	12/4(금)	12/5(토)	12/6(일)	12/7(월)	12/8(화)	12/9(수)	12/10(목)	12/11(금)
실 적	7,711	6,456	6,231	7,931	7,877	7,884	8,067	7,774 (잠정)
예 측	7,800	6,460	6,250	7,740	7,900	8,000	7,950	7,900
오 차	-89	-4	-19	191	-23	-116	117	-126

12/5(토)	12/6(일)	12/7(월)	12/8(화)	12/9(수)	12/10(목)	12/11(금)	12/12(토)	12/13(일)
6,460	6,250	7,740	7,900	8,000	7,950	7,900	6,600	6,400

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	12/12(토)		12/13(일)		12/14(월)		12/15(화)		12/16(수)		12/17(목)		12/18(금)		12/19(토)		12/13(일)
예측 최대부하	6,520		6,500		8,500		8,600		8,550		8,450		8,350		6,850		6,700
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	6	-1	3	-1	-4	-9	-3	-10	0	-8	3	-6	2	-4	2	-5	1	-6
인천	5	0	3	1	-4	-8	-3	-9	-1	-7	4	-3	2	-2	1	-5	3	-4
수원	7	-1	4	-1	-3	-9	-2	-10	1	-9	5	-5	3	-5	1	-7	3	-6
원주	6	-1	3	-3	-3	-11	-3	-12	0	-11	3	-8	2	-7	1	-8	2	-9
대전	9	1	6	-2	-1	-6	1	-8	2	-7	5	-5	4	-3	2	-5	4	-6
대구	10	3	10	-1	1	-5	1	-7	4	-6	7	-4	4	-2	5	-4	5	-4
광주	10	4	10	0	0	-2	0	-5	4	-4	6	-2	4	-1	4	-3	5	-3
부산	12	6	12	4	3	-2	3	-5	6	-3	9	-1	8	2	7	-1	8	-1
전국가중	8.1	1.4	6.2	0.1	-1.5	-6.5	-0.9	-8.2	2.0	-6.5	5.1	-4.3	3.8	-2.3	3.3	-4.1	3.6	-4.5
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준