주간 전력수요 실적 및 전망

′20.12.18(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	12/11(금)	12/12(토)	12/13(일)	12/14(월)	12/15(화)	12/16(수)	12/17(목)	12/18(금)
실 적	7,778	6,449	6,368	8,453	8,488	8,545	8,458	8,320 (예상)
예 측	7,900	6,520	6,500	8,500	8,600	8,550	8,450	8,350
오 차	-122	-71	-132	-47	-112	-5	8	-30

12/19(토)	12/20(일)	12/21(월)	12/22(화)	12/23(수)	12/24(목)	12/25(금)	12/26(토)	12/27(일)
6,900	6,700	8,400	8,350	8,300	8,350	6,800	6,700	6,650

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	12/19(토)		12/20(일)		12/21(월)		12/22(화)		12/23(수)		12/24(목)		12/25(금)		12/26(토)		12/27(일)
예측 최대부하	6,900		6,700		8,400		8,350		8,300		8,350		6,800		6,700		6,650
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	-2	-10	1	-7	3	-5	5	-2	7	-1	3	1	2	-5	2	-5	-1	-6
인천	-2	-9	0	-6	3	-4	6	-1	7	1	4	2	2	-3	2	-3	-1	-5
수원	-1	-10	2	-8	4	-6	6	-3	7	-2	5	0	3	-5	3	-5	1	-6
원주	-2	-14	1	-13	2	-11	4	-6	6	-4	3	0	1	-6	1	-8	0	-7
대전	2	-8	4	-6	5	-5	7	-3	9	-1	6	2	4	-3	3	-4	3	-3
대구	3	-6	6	-5	7	-3	8	-2	9	-1	8	0	6	-1	5	-3	4	-2
광주	3	-4	6	-3	7	-2	9	-1	10	0	8	3	7	0	6	-1	4	0
부산	5	-3	7	-1	8	-1	9	1	11	2	11	6	9	1	8	1	7	3
전국가중	0.6	-7.7	3.2	-5.4	4.8	-3.9	6.6	-1.5	8.3	-0.3	5.8	2.2	4.3	-2.8	3.9	-3.2	1.9	-3.1
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준