주간 전력수요 실적 및 전망

′20.12.24(목) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	12/17(목)	12/18(금)	12/19(토)	12/20(일)	12/21(월)	12/22(화)	12/23(수)	12/24(목)
실 적	8,458	8,326	6,963	6,656	8,315	8,253	8,164	7,738 (잠정)
예 측	8,450	8,350	6,900	6,700	8,400	8,350	8,300	8,350
오 차	8	-24	63	-44	-85	-97	-136	-612

12/19(토)	12/20(일)	12/21(월)	12/22(화)	12/23(수)	12/24(목)	12/25(금)	12/26(토)	12/27(일)
6,900	6,700	8,400	8,350	8,300	8,350	6,800	6,700	6,650

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	12/25(금)		12/26(토)		12/27(일)		12/28(월)		12/29(화)		12/30(수)		12/31(목)		1/1(금)		1/2(토)
예측 최대부하	6,700		6,400		6,270		8,100		8,400		8,650		8,350		6,700		6,400
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	3	-5	7	-2	7	2	6	1	1	-5	-6	-12	-5	-13	-4	-11	-3	-10
인천	3	-4	7	1	7	3	6	2	1	-2	-6	-10	-5	-11	-3	-9	-2	-9
수원	3	-5	7	-4	8	0	7	-1	2	-3	-5	-10	-4	-13	-2	-11	-2	-10
원주	3	-5	5	-5	6	-2	7	-1	4	-5	-6	-11	-5	-15	-3	-14	-3	-13
대전	6	-3	8	-3	8	-1	9	-2	5	-5	-4	-10	-2	-11	0	-10	-1	-9
대구	6	-1	8	-3	7	-1	8	0	5	-4	0	-7	-1	-10	0	-9	1	-9
광주	7	0	9	-1	8	2	12	2	9	1	-1	-3	1	-7	2	-4	2	-5
부산	7	0	9	1	12	5	14	6	12	4	2	0	4	-7	5	-4	6	-2
전국가중	4.6	-3.1	7.7	-1.4	8.2	2.1	8.6	1.8	4.7	-2.3	-3.2	-8.0	-2.1	-10.9	-0.9	-8.8	-0.1	-7.8
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준